

Карты программирования 

I.   ППКОП Сигнал-20 П SMD
1. Системные параметры прибора. 
	Параметр
	Значение

	Сетевой адрес
	1

	Режим ручного управления пожарными ШС
	1

	Отключение индикации при взятии".
	0


2. Параметры шлейфов
	(№ зоны
	( № пар.
	Тип ШС
	Групповое Вз/снятие
	Упр. ПЦН 1
	Упр. ПЦН 2
	Упр. ПЦН3
	Упр. вых.

«С»
	Упр. вых. «Л»
	Автом. Перевз.
	Задержка взятия
	Задержка Вых. «С»
	Задержка вых. «Л»
	Задержка  «Пожар»
	ШС без снятия
	Тихая тревога
	300мс/70 мс
	Примечание

	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	

	2
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	

	3
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	

	4
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	

	5
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	

	6
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	

	7
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	

	8
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	

	9
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	

	10
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Резерв

	11
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Резерв

	12
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Резерв

	13
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Резерв

	14
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Резерв

	15
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Резерв

	16
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Резерв

	17
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Резерв

	18
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Резерв

	19
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Резерв

	20
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Резерв


	3
	3
	3
	3
	3
	Программа управления ключом

	254
	254
	254
	254
	254
	Время управления ключом, с


- Символ "1" в таблице обозначает, что данный параметр "включен", а символ "0" - "выключен".

-Для любого ШС параметры могут быть изменены. Для изменения конфигурации используется пульт "С-2000"
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