Общие технические комментарии (система URMET, модель «826»).
Общие замечания.
В отношении прокладки кабеля и их поперечного сечения необходимо подчеркнуть следующее.

Кабель.
Для определения площади поперечного сечения проводов пользуйтесь следующими таблицами:

	Аудио система 826

	Минимальная площадь поперечного сечения проводов.

	Расстояние (максимальное):
	m
	100
	200
	400
	800
	1200

	Проводники системной шины. 
1, 2, -24, +24,D
	S, mm2
	0,50
	0,75
	1,50
	2,50
	4,0


	Видео система 826.

	Минимальная площадь поперечного сечения проводников

	Расстояние (максимальное):
	m
	50
	100
	200
	300

	Проводники 1, 2, -24, +24,D
	S, mm2
	0,35
	0,50
	0,75
	1,50

	Проводники R1, R2, +TC, 
	S, mm2
	0,75
	1,00
	1,50
	2,50

	Коаксиальный кабель 75 Ом
	До 300 м используйте нормальный коаксиальный кабель
Свыше 300 м используйте усилитель видеосигнала


В таблице под максимальным расстоянием понимается расстояние между блоком питания шины данных и наиболее удаленным от него устройством (пультом вызова или декодером).

Максимальная длина магистральной шины системы.


При монтаже системы с контролем нескольких входов (подъездов) максимальная длина магистральной шины определяется как сумма всех сегментов системной магистрали (общие линии + ответвления). Исключение составляют  только линии связи между декодерами и абонентскими пультами (расстояние декодер – абонентский пульт - 20 м MAX ).

[image: image1.png]


В общем случае, максимальная протяженность магистральной  шины составляет 1500 м. 

Пример: a + b + c + d + e + f + g + h + i + l + m = <1500 m.

При этом: a+b+d+h< =5 Ом

     a+b+c+l< =5 Ом
     a+e+f+i< =5 Ом

     …………

Для каждого из 5 проводов.

Помехозащищенность системы.

Система 826 защищена от статических и импульсных электромагнитных помех и отвечает следующим стандартам ЕС:

801-2 Уровень 3;

801-4 уровень 3 для источника питания;

Однако необходимо следовать следующим правилам для улучшения помехозащищенности системы.

-Кабели системы должны находится на расстоянии на ближе 30 см от силовых линий (сечением ( 2.5 мм2). Силовыми линиями являются: магистраль 220 V, линии лестничного освещения, шина молниезащиты, линии низкого напряжения, используемые для сигнализации и т.д.

-Длина кабеля между декодером и абонентским пультом не должна превышать 20 м (с мин. поперечным сечением 0.5 мм2);







