102
3

Декодер специальных функций мод. 826/54.

[image: image1.jpg]


Декодер специальных функций состоит из:

1. Ударопрочная пластиковая крышка.

2. Таблички для записи установок программирования кодов.

3. Индикатор режима программирования и сбоев в шине передачи данных.

4. Клавиша режима программирования.

5. Перемычки предустановок программирования.

6. Извлекаемый клеммник с зажимами для подключения магистрали (вход);

7. Извлекаемый клеммник с зажимами для подключения магистрали (выход);

8. Разъем для подключения программатора.

9. Терминалы реле (NC – N – NO).

10. Кронштейн для крепления декодера к стене 116 х 95 мм.

Габаритные размеры декодера: длинна 123 х высота 100 х глубина 38 мм.

Технические данные.

	Рабочее напряжение:
	24 Vdc +/- 10%

	Потребляемый ток в не активном состоянии:
	14 mA

	Потребляемый ток в активном состоянии:
	35 mA

	Характеристики контактов:
	

	- Максимальная переключаемая мощность:
	DC:30 W/AC:50 VA

	- Максимальное переключаемое напряжение:
	DC:150 V/AC:125 V

	- Максимальный переключаемый ток:
	DC:1.25A/AC:1.25A


Функционирование.

Декодер специальных функций мод.826/54 предназначен для управления дополнительными (специальными) функциями системы. Управляющие сигналы формируются на базе встроенного в декодер реле, которое может функционировать в следующих режимах:

· бистабильном или моностабильном;

· таймированном моностабильном.

Декодер содержит реле с 2 группами контактов, которые могут быть активизированы следующими способами:

· напрямую: реле срабатывает при вводе одного или двух специальных кодов с пульта вызова или пульта дежурного (от 1 до 9999 с префиксом 0);

· косвенно: реле срабатывает если в системе происходит то или иное, событие (например: вызов абонента, открытие двери с пульта дежурного, вызов пульта дежурного и т.п.).

Декодер специальных функций может использоваться, например, для следующих целей: управление открытием (закрытием) въездных ворот, включение освещения на лестнице, активирование различных сигналов тревоги и т.п.

Для корректного использования декодера необходимо понять принцип его работы. 

Когда декодер получает код, соответствующий одному из двух запрограммированных кодов, он активирует встроенное реле, с двумя группами переключаемых контактов. Встроенное реле может работать в 2 режимах:

· в моностабильном режиме реле активируется, по крайней мере, на 300 секунд, каждый раз, когда декодер получает один из двух кодов активирования;

· в бистабильном режиме реле активируется кода получает первый код и остается в активном состоянии пока не получи второй код. Причем, положение контактов реле остается неизменным даже в случае отключения питания.

Режим работы (прямой или косвенный) зависит от запрограммированных в декодере кодов активирования. Поэтому, рекомендуется тщательно проверять правильность их введения.

Режим прямого управления.

В этом режиме перемычки устанавливается следующим образом:

РТ1: должна быть замкнута;

РТ2: выбор режима работы реле:

· замкнута – моностабильный режим;

· разомкнута – бистабильный режим.

РТ3: см. далее.

Команды управления декодером могут быть посланы с пульта вызова или пульта дежурного (код от 1 до 9999).

Замечание:  
Не забывайте вводить префикс 0 перед вводом кода управления декодером специальных функций.

В режиме прямого управления если перемычка РТ3 не замкнута, то декодер позволяет анализировать состояние терминала L, т.е. замкнут он на –24 или нет. Замыкание терминала L на землю можно производить любым «сухим контактом», например контактом фото датчика, или геркона, т.о. можно анализировать выполнение той функции, которую декодер активизирует. 

Каждый раз, когда декодер воспринимает код активации, он считывает состояние цепи подключенной к терминалу L, и посылает на активизировавшие его устройство (пульт вызова или пульт дежурного), информацию о состоянии этой цепи:

· если терминал L разомкнут, то на дисплее появляется сообщение «OFF»;

· если терминал L замкнут на -24, то на дисплее появляется сообщение «ON».

Пульт вызова при появлении данных сообщений воспроизводит еще и следующие звуковые сигналы:

· три коротких гудка с длинными промежутками (похожие на телефонный сигнал «ожидания») при появлении сообщения «OFF»; 

· три коротких гудка с короткими промежутками (похожие на телефонный сигнал «занято») при появлении сообщения «ON»;

Для правильного функционирования системы, особенно в случаях использования терминала L в качестве обратной связи, важно помнить, что считывание состояния цепи L осуществляется:

· минимум через 600 мс. после срабатывания реле в моностабильном режиме;

· минимум через 300 мс. после изменения состояния реле в бистабильном режиме.

Режим косвенного управления.

В этом режиме перемычки устанавливается следующим образом:

РТ1: см. далее;

РТ2: выбор режима работы реле:

· замкнута – моностабильный режим;

· разомкнута – бистабильный режим.

РТ3: не имеет значения (стояние не воспринимается).

В этом режиме управления реле активируется когда в системе происходит, то или иное событие.

Ниже приведена таблица системных событий, при помощи которых можно управлять декодером специальных функций. 

Причем если перемычка РТ1 замкнута, то воспринимается обобщенное системное устройство (группа устройств, т.е. все пульты вызова, все абонентские устройства и т.п.) если перемычка РТ1 разомкнута, то воспринимается конкретное системное устройство (т.е. конкретный пульт вызова,  конкретное абонентское устройство и т.п.)

Например рассмотри 6 строку таблицы. Если декодер соответствующим образом запрограммировать, то он будет активироваться каждый раз когда на любом абонентском устройстве, после получения вызова от пульта вызова, будет нажата клавиша открывания двери. Это удобно например когда, декодер управляет включением освещения на лестнице. Аналогичная ситуация будет возникать и по событию описанному в строке 5. Однако в данном случае, декодер будет активироваться только в том случае, если клавиша открытия двери нажата на конкретном абонентском устройстве с кодом NNNN, и только на нем одном.

Таблица системных событий.

	№
	Событие
	Откуда
	Куда
	РТ1

	1
	Вызов
	Пульт вызова или

пульт дежурного
	Конкретное абонентское устройство
	Зам.

	2
	Вызов
	Пульт вызова или 

пульт дежурного
	Любое абонентское устройство
	Раз.

	3
	Вызов
	Конкретное абонентское устройство
	Пульт дежурного
	Зам.

	4
	Вызов
	Любое абонентское устройство
	Пульт дежурного
	Раз.

	5
	Открытие двери
	Конкретное абонентское устройство
	Любой пульт вызова
	Зам.

	6
	Открытие двери
	Любое абонентское устройство
	Любой пульт вызова
	Раз.

	7
	Открытие двери
	Пульт дежурного
	Любой пульт вызова
	Зам.

	8
	Открытие двери
	Пульт дежурного
	Конкретный пульт вызова
	Раз.


Программирование.

Установка перемычек.

Перемычки декодера специальных функции должны быть установлены в соответствии с функциями, которые на него возложены. Перемычки предустановок расположены с верху в левой части декодера. Все манипуляции с перемычками должны производится при выключенном питании.

Замечание:  
При установке перемычек и последующем программировании декодера обязательно заполняйте специальную табличку (2), расположенную на корпусе декодера, эти данные могут понадобиться при дальнейшей эксплуатации системы.

Перемычка РТ1: Распознавание кода – Обобщенный / конкретный

В режиме прямого управления эта перемычка должна быть всегда замкнута.

 Режиме косвенного управления эта перемычка замыкается в зависимости от необходимости см. предыдущий раздел.

Перемычка РТ2: Режим работы реле – Моностабильный / бистабильный

Когда перемычка замкнута, реле работает в моностабильном режиме: при получении либо одного, либо другого кода активации реле, срабатывает на интервал не менее 300 мс. 

Когда перемычка разомкнута, реле функционирует в бистабильном режиме: т.е. первый код активизирует реле, а второй код его де активизирует. В случае отключения питания реле остается в последнем положении в котором было.

Перемычка РТ3: Функция считывания состояния цепи L
В режиме прямого управления позволяет считывать состояние цепи подключенной к терминалу L.

В режиме косвенного управления состояние это перемычки игнорируется.

Программирование.

Каждый декодер специальных функций прошел заводское тестирование и имеет заводские предустановки: режим управления прямой, коды 9998 и 9999.

Программирование декодера выполняется по-разному, в зависимости от необходимого режима управления, прямое или косвенное.

Режим прямого управления.

Программирование выполняется при помощи пульта вызова или пульта дежурного, следующим образом:

1. Нажать клавишу входа в режим программирования (4), при этом светодиод (3) включится.

2. Введите первый код активирования декодера, на клавиатуре пульта вызова или пульта дежурного, следуя следующим правилам:

· введите префикс «0» пред вводом кода, т.е. набор кода должен быть выполнен в следующем формате «0NNNN», причем префикс «0» на дисплее не отображается;

· нельзя использовать в качестве кодов активирования цифровые комбинации, которые используются в качестве кодов открытия дверей на пультах вызова;

Затем нажмите клавишу «Колокольчик» (обратите внимание, введенный код должен отображаться на дисплее когда вы нажимаете клавишу вызова): в этот момент светодиод (3) мигнет, подтверждая получение первого кода, и останется во включенном состоянии.

3. Введите второй код активации, аналогично п.2. Когда второй код будет записан в память декодера светодиод (3) мигнет, подтверждая получение второго кода, и выключится.

Лучше всегда программировать оба кода, причем желательно чтобы они отличались друг от друга.

Режим косвенного управления.

Для программирования данного режима необходимо сымитировать событие, которое будет управлять декодером (например, нажать клавишу открытия двери на абонентском устройстве, строка 6 выше приведенной таблице).

Программирование выполняется следующим образом:

1. Нажать клавишу входа в режим программирования (4), при этом светодиод (3) включится. 

2. Сымитируйте первое управляющее событие: в этот момент светодиод (3) мигнет, подтверждая получение первого кода, и останется во включенном состоянии.

3. Сымитируйте второе управляющее событие: в этот момент светодиод (3) мигнет, подтверждая получение второго кода, и выключится.

Замечание:  
При установке перемычек и последующем программировании декодера обязательно заполняйте специальную табличку (2), расположенную на корпусе декодера, эти данные могут понадобиться при дальнейшей эксплуатации системы.







