Northern Computers N-1000

## Особенности контрольной панели Northern Computers N-1000:

- Управляет 1,2,4 проходами

- 16 входов для подключения охранной сигнализации

- Количество пользователей может расширяться до 250000

- Буфер памяти может содержать информацию о 6600 событиях (расширяется до 10200)

- Выпускается в двух модификациях: N-1000-II и N-1000-IV

- Может работать в автономном режиме (при отсутствии связи с компьютером)

Контрольная панель N-1000 компании Northern Computers предназначена для построения систем доступа, сигнализации, учета рабочего времени и управления инженерными системами жизнеобеспечения здания в различных учреждениях: банках, гостиницах, бизнес-центрах, складах, заводах. В отличие от аналогов, N-1000 может поддерживать до 4-х считывателей, 25000 пользователей, снабжена встроенным интерфейсом RS-485, возможностью конфигурации входов сигнализации для контролируемых шлейфов с 3-мя состояниями. Контрольная панель совместима со всеми стандартными типами считывателей разных фирм-производителей, в том числе со считывателями карт Виганда, магнитными картами, с матричными кодонаборными устройствами, со штрих-кодовыми, проксимити и биометрическими считывателями. А с помощью модуля АЕР-5, N-1000 позволяет контролировать до 16 датчиков охранной сигнализации и 16 контролируемых шлейфов с 4-мя состояниями (норма, короткое замыкание, обрыв, тревога).

Контрольная панель N-1000 выпускается в двух модификациях N-1000-II и N-1000-IV.

## Объединение контрольной панели в сеть

Контроллеры N-1000 объединяются в сеть для дистанционного управления, программирования и мониторинга с персонального компьютера. Так как вся информация связанная с пользователями, их правами доступа, временными доступами хранится во внутренней памяти контроллера, то каждый контроллер контрольной панели в сети может функционировать самостоятельно, полностью не зависимо от других контроллеров и персонального компьютера. Поэтому, в критической ситуации (выход из строя компьютера, нарушение линий связи), контрольная панель продолжает функционировать в обычном режиме. Связь между контрольными панелями N-1000 в сети осуществляется с помощью RS-485 или интерфейса токовая петля 20мА. RS-485 обеспечивает более высокоскоростную и помехоустойчивую передачу данных, по сравнению с интерфейсом 20мА, объединяя в одну сеть 31 контроллер. Максимальное расстояние между преобразователем и последним контроллером в сети должно составлять не более 1220м. Типология сети - шина.

## Принципы работы контрольной панели N-1000

Контрольная панель N-1000 поддерживает следующие функции: принятие решения и непосредственного управления внешними устройствами и охранными шлейфами, а также базы данных идентификаторов и событий.

Устанавливаясь на удаленном объекте филиала организации, контрольная панель подключается к существующей СКС по протоколу TCP/IP, и может обменивается информацией с центром ССОИ в режиме реального времени.

Northern Computers N-1000, в зависимости от модели, работает с 2 или 4 считывателями всех основных технологий и управляет исполнительными устройствами такими как: турникеты, шлагбаумы, электрозамки, автоматические двери, лифты, ворота. Вместо считывателей (или для совместной с ними работы) к контрольной панели можно подключить 2 или 4 кодонаборных устройства (в зависимости от модели). Для объектов с повышенными требованиями безопасности вводиться режим «пароль + карта», таким образом, доступ на объект будет возможен только после ввода пользователем пароля с клавиатуры и предъявления действующей карты.

Контрольная панель позволяет задавать до 63 временных интервалов для доступа на объект с учетом индивидуальных графиков работы пользователей, смен, выходных и праздников. А при необходимости, с помощью функции Anti-Passback можно организовать контроль повторного прохода.

## Технические характеристики контрольной панели N-1000

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Модель | N-1000-II | N-1000-IV |
| Количество управляемых проходов | 1 – 2 прохода | 2 – 4 прохода |
| Поддерживаются считыватели всех основных технологий | 2 считывателя и/или 2 клавиатуры | 4 считывателя и 2 клавиатуры или 4 клавиатуры |
| Количество пользователей | 3800 (расширяется до 30000) | 5000 (расширяется до 25000) |
| Буфер памяти событий | 1850 (расширяется до 5000) | 10200 (6600) |
| Резервы питания памяти | в течение 30 дней | в течение 7 дней |
| Входы охранной сигнализации | 16 входов | 16 входов |
| Управление релейными выходами | 4 выхода (расширяется до 16) | 4 выхода (расширяется до 24) |
| Управление временным расписанием | до 63 временных зон | до 63 временных зон |
| Расширение системы на каждый коммуникационный порт с интерфейсом RS-485 | до 31 панели(62 управляемых двери, 496 входов сигнализации) | до 31 панели (124 управляемых двери, 496 входов сигнализации) |
| Расширение системы на каждый коммуникационный порт 20-ти мА токовой петли | до 63 панелей (126 управляемых дверей, 1008 входов сигнализации) | до 63 панелей (252 управляемых двери, 1008 входов сигнализации) |
| Количество коммуникационных портов, поддерживаемых программным обеспечением | до 32 портов (1024 управляемых двери, 8192 входа сигнализации) | до 32 портов(2048 управляемых двери, 8192 входа сигнализации) |